## 총괄
총 괄 내 역 서
현장명 : | [6 empty] | 업체명 : |  | 담당자 :
공종명 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 물순환시설 배관 및 설비
1. 물순환시설 기계실 내부 배관 및 설비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 토출부 배관 및 설비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 방지원도, 소쇄원계류 기계실 내부 배관 및 설비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 저면배수시설 배관 및 설비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 설비배관내역서
내 역 서
현장명 : 세종시 국립수목원 조성사업 중 수경설비 자재 납품 및 설치
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 물순환시설 배관 및 설비
1. 물순환시설 기계실 내부 배관 및 설비
INLINE PUMP | 100A*1660LPM*7.5kw | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 그런퍼스 펌프 | 1.05 | 1.05 | 1
BASKET FILTER | BF-D400 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLEXIBLE JOINT | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PAN CHECK VALVE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS BUTTERFLY VALVE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 100A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
PACKING (10㎏/㎠) | 100A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS PIPE | 80A | m | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 3.78 | 1.05 | 3.6
STS REDUCER | 100A*80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PIPE | 100A | m | 2.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 :114.3mm, 두께 : 4.0mm | 2.205 | 1.05 | 2.1
STS TEE | 100A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
STS END CAP | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
CANOPY | 100A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
BAFFLE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
INLINE PUMP | 200A*6000LPM*37kw | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 그런퍼스 펌프 | 2.1 | 1.05 | 2
BASKET FILTER | BF-D600 | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
STS FLEXIBLE JOINT | 300A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS PAN CHECK VALVE | 300A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS BUTTERFLY VALVE | 300A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS FLANGE | 300A | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.7 | 1.05 | 14
PACKING (10㎏/㎠) | 300A | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.7 | 1.05 | 14
STS PIPE | 300A | m | 15.3195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 318.5mm, 두께 : 4.5mm | 15.3195 | 1.05 | 14.59
STS ELBOW | 300A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.25 | 1.05 | 5
STS TEE | 300A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
STS END CAP | 300A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
BAFFLE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
CANOPY | 200A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
제수변 (10㎏/㎠) | 400A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
제수변 STS FLANGE | 400A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
제수변 (10㎏/㎠) | 300A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
제수변 STS FLANGE | 300A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
VALVE BOX | 350A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
VALVE KEY | L=1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
VALVE COVER | 350A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
STS PIPE(배수펌프 라인) | 80A | m | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 18.9 | 1.05 | 18
STS ELBOW | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
STS TEE | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
배수펌프 | 80A*280LPM*1.1kw | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 1.05 | 6
스테인레스 강관접합 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
시운전 | 배관계통 | m | 40.2045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40.2045 | 1.05 | 38.29
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05
[13 empty] | 0 | 1.05
2. 토출부 배관 및 설비 | [12 empty] | 0 | 1.05
PE PIPE(배수펌프 라인) | 90A, 16.0kgf/cm2 | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 12.6 | 1.05 | 12
STS PIPE(배수펌프 라인) | 80A | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 6.3 | 1.05 | 6
STS ELBOW | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS TEE | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
BAFFLE | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 80A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PACKING (10㎏/㎠) | 80A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
배수펌프 | 80A*280LPM*1.1kw | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 일반 배수용 펌프 | 2.1 | 1.05 | 2
PE PIPE | 110A, 16.0kgf/cm2 | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 12.6 | 1.05 | 12
STS PIPE | 100A | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 :114.3mm, 두께 : 3.5mm | 1.05 | 1.05 | 1
BAFFLE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PACKING (10㎏/㎠) | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
FLOOR DRAIN | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 (10㎏/㎠) | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
VALVE BOX | 150A | EA | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.575 | 1.05 | 1.5
VALVE KEY | L=1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
VALVE COVER | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PIPE | 150A | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 165.20mm, 두께 : 4.0mm | 31.5 | 1.05 | 30
STS ELBOW | 150A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS TEE | 150A | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.75 | 1.05 | 15
STS END CAP | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PAN CHECK VALVE | 150A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
STS BUTTERFLY VALVE | 150A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
BAFFLE | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
자동급수시스템 | 150A | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PIPE | 300A | m | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 318.5mm, 두께 : 4.5mm | 5.25 | 1.05 | 5
STS ELBOW | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS TEE | 300A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 1.05 | 8
STS END CAP | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
CANOPY | 150A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 1.05 | 8
BAFFLE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 300A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PACKING (10㎏/㎠) | 300A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
스테인레스 강관접합 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
시운전 | 배관계통 | m | 69.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 69.3 | 1.05 | 66
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05
[13 empty] | 0 | 1.05
■ 방지원도, 소쇄원계류 기계실 내부 배관 및 설비 | [12 empty] | 0 | 1.05
INLINE PUMP | 100A*1000LPM*3.7kw | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 그런퍼스 펌프 | 1.05 | 1.05 | 1
INLINE PUMP | 100A*1700LPM*7.5kw | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 그런퍼스 펌프 | 1.05 | 1.05 | 1
BASKET FILTER | BF-D500 | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
유체살균기 | 100A | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
STS FLEXIBLE JOINT | 100A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS PAN CHECK VALVE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
STS BUTTERFLY VALVE | 100A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS FLANGE | 100A | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.8 | 1.05 | 16
PACKING (10㎏/㎠) | 100A | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.8 | 1.05 | 16
STS PIPE | 100A | m | 10.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 :114.3mm, 두께 : 4.0mm | 10.332 | 1.05 | 9.84
STS REDUCER | 300A*100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
STS PIPE | 300A | m | 5.943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 318.5mm, 두께 : 4.5mm | 5.943 | 1.05 | 5.66
STS ELBOW | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS TEE | 300A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.25 | 1.05 | 5
STS END CAP | 300A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
CANOPY | 300A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
BAFFLE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 (10㎏/㎠) | 300A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
제수변 STS FLANGE | 300A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 1.05 | 4
STS PIPE(배수펌프 라인) | 80A | m | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 18.9 | 1.05 | 18
STS ELBOW | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
STS TEE | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.15 | 1.05 | 3
배수펌프 | 80A*280LPM*1.1kw | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 1.05 | 6
스테인레스 강관접합 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
시운전 | 배관계통 | m | 35.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35.175 | 1.05 | 33.5
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05
[13 empty] | 0 | 1.05
■ 저면배수시설 배관 및 설비 | [12 empty] | 0 | 1.05
1. 저면배수시설 배관 및 설비 A | [12 empty] | 0 | 1.05
PE PIPE | 315A, 16.0kgf/cm2 | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 6.3 | 1.05 | 6
STS BAFFLE | 300A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
PACKING (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS BAFFLE | 150A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
PACKING (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
제수변 (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PIPE | 80A | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 6.3 | 1.05 | 6
STS ELBOW | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS TEE | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.75 | 1.05 | 15
STS BAFFLE | 80A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 80A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PE PIPE | 90A, 16.0kgf/cm2 | m | 44.5095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 44.5095 | 1.05 | 42.39
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 90A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
WATER DETECTOR | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
배수펌프 | 80A*280LPM*1.1kw | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 일반 배수용 펌프 | 2.1 | 1.05 | 2
스테인레스 강관접합 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
시운전 | 배관계통 | m | 57.1095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57.1095 | 1.05 | 54.39
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
2. 저면배수시설 배관 및 설비 B |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05
PE PIPE | 315A, 16.0kgf/cm2 | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 6.3 | 1.05 | 6
STS BAFFLE | 300A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
PACKING (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS BAFFLE | 150A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
PACKING (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
제수변 (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PIPE | 80A | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 6.3 | 1.05 | 6
STS ELBOW | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS TEE | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.75 | 1.05 | 15
STS BAFFLE | 80A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 80A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PE PIPE | 90A, 16.0kgf/cm2 | m | 97.1565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 97.1565 | 1.05 | 92.53
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 315A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
WATER DETECTOR | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
배수펌프 | 80A*280LPM*1.1kw | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 일반 배수용 펌프 | 2.1 | 1.05 | 2
스테인레스 강관접합 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
시운전 | 배관계통 | m | 109.7565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 109.7565 | 1.05 | 104.53
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
3. 저면배수시설 배관 및 설비 C |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05
PE PIPE | 315A, 16.0kgf/cm2 | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 6.3 | 1.05 | 6
STS BAFFLE | 300A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
PACKING (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS BAFFLE | 150A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
PACKING (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
제수변 (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PIPE | 80A | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 6.3 | 1.05 | 6
STS BAFFLE | 80A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 80A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PE PIPE | 90A, 16.0kgf/cm2 | m | 49.1715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 49.1715 | 1.05 | 46.83
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 315A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
WATER DETECTOR | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
배수펌프 | 80A*280LPM*1.1kw | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 일반 배수용 펌프 | 2.1 | 1.05 | 2
스테인레스 강관접합 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
시운전 | 배관계통 | m | 61.7715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 61.7715 | 1.05 | 58.83
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
4. 저면배수시설 배관 및 설비 D |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05
PE PIPE | 315A, 16.0kgf/cm2 | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 6.3 | 1.05 | 6
STS BAFFLE | 300A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
PACKING (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
제수변 (10㎏/㎠) | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS BAFFLE | 150A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 150A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PACKING (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
제수변 (10㎏/㎠) | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
제수변 STS FLANGE | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS PIPE | 80A | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 89.10mm, 두께 : 2.0mm | 6.3 | 1.05 | 6
STS BAFFLE | 80A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
STS FLANGE | 80A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 1.05 | 2
PE PIPE | 90A, 16.0kgf/cm2 | m | 49.1715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100 | 49.1715 | 1.05 | 46.83
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 315A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
WATER DETECTOR | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
배수펌프 | 80A*280LPM*1.1kw | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 일반 배수용 펌프 | 2.1 | 1.05 | 2
스테인레스 강관접합 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
시운전 | 배관계통 | m | 61.7715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 61.7715 | 1.05 | 58.83
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
총 합계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0