## 총괄
총 괄 내 역 서
현장명 : 세종시 국립수목원 조성사업 중 수경설비공사 | [6 empty] | 업체명 : |  | 담당자 :
품 명 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 물순환시설 설비공사
1. 물순환시설 배관 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 물순환시설 DRAIN 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 방지원도, 소쇄원계류 설비공사
1. 방지원도, 소쇄원계류 배관 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 방지원도, 소쇄원계류 DRAIN 설비 공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 설비배관내역서
내 역 서
현장명 : 세종시 국립수목원 조성사업 중 수경설비공사
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 물순환시설 설비공사
1. 물순환시설 배관 설비 공사
PE PIPE(기계실 외부-Suction Line) | 400A, 16.0kgf/cm2 | M | 68.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 400A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE TEE(융착) | 400A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE | 400A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 400A | 개소 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 364.952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 111.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 253.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 104.5738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 101.528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE(기계실 외부-Suction Line)) | 400A | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 406.4mm, 두께 : 4.5mm
STS FLANGE | 400A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 400A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE(기계실 외부-청류지원->함양지) | 315A, 16.0kgf/cm2 | M | 879.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 315A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE | 300A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 315A | 개소 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 3588.4824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 861.9394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 2726.543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 815.3243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 791.577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE(생태연못 둠벙연출라인) | 110A, 16.0kgf/cm2 | M | 103.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 110A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 110A | 개소 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 214.9888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 18.6048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 196.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 17.0337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 16.5376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE(생태연못 둠벙연출라인) | 100A | M | 7.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 :114.3mm, 두께 : 4.0mm
STS TEE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS END CAP | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 100A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 100A | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CANOPY | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시운전 | 배관계통 | M | 1071.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 물순환시설 DRAIN 설비 공사 | [8 empty] | 0
PE PIPE(배수드레인-토목 over flow 연결) | 315A, 16.0kgf/cm2 | M | 190.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 315A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 315A | 개소 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 775.4856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 186.2686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 589.217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 176.1949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 171.063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE(기계실 배수펌프 라인) | 50A, 16.0kgf/cm2 | M | 95.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 50A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 50A | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 199.2432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 17.2422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 182.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 15.7862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 15.3264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE(기계실 배수펌프 라인) | 50A | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 60.5mm, 두께 : 3.5mm
STS FLANGE | 50A | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 50A | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시운전 | 배관계통 | M | 285.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
■ 방지원도, 소쇄원계류 설비공사
1. 방지원도, 소쇄원계류 배관 설비 공사
PE PIPE(기계실 외부-Suction Line) | 315A, 16.0kgf/cm2 | M | 40.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 315A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE TEE(융착) | 315A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE | 300A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 315A | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 163.7712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 39.3372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 124.434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 37.2098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 36.126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE(기계실 외부-Suction Line) | 300A | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 318.5mm, 두께 : 4.5mm
STS FLANGE | 300A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 300A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE(방지원도, 소쇄원 계류 급수라인) | 110A, 16.0kgf/cm2 | M | 236.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 110A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 110A | 개소 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 490.9632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 42.4872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 448.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 38.8994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 37.7664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE(방지원도, 소쇄원 계류 급수라인) | 100A | M | 10.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 :114.3mm, 두께 : 4.0mm
STS TEE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS END CAP | 100A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 100A | 개소 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CANOPY | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시운전 | 배관계통 | M | 298.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 방지원도, 소쇄원계류 DRAIN 설비 공사
PE PIPE | 225A, 16.0kgf/cm2 | M | 62.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 225A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE TEE(융착) | 225A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 225A | 개소 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 219.4368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 44.8848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 174.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 43.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 42.3912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 200A | M | 23.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 216.3mm, 두께 : 4.0mm
STS ELBOW | 200A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 200A | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 200A | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 200A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVER FLOW | 200A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WATER DETECTOR | 200A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 100A | M | 10.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 :114.3mm, 두께 : 4.0mm
STS FLANGE | 100A | 게서 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 100A | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE(기계실 배수펌프 라인) | 50A, 16.0kgf/cm2 | M | 59.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SDR11 / PE100
PE ELBOW(융착) | 50A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE 융착 접합 및 부착 | 50A | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
터파기 |  | m3 | 124.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 |  | m3 | 10.746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 및 다짐 |  | m3 | 113.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 |  | m3 | 9.8386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 할증 3%
모래 포설 및 다짐 |  | m3 | 9.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE(기계실 배수펌프 라인) | 50A | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | STS 304 / 외경 : 60.5mm, 두께 : 3.5mm
STS FLANGE | 50A | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스테인레스 강관접합 | 50A | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE BOX | 250A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE KEY | L=1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE COVER | 200A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수변 (10㎏/㎠) | 200A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE BOX | 150A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE KEY | L=1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE COVER | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수변 (10㎏/㎠) | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시운전 | 배관계통 | M | 174.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
총 합계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0