## Sheet1
내 역 서
번호 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 바닥분수 설비공사
| SUBMERSIBLE PUMP | SP150-1 (1.5KW), 80A | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PUMP STRAINER | SP30-1, 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PUMP SUPPORT | 2HP | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PANCHECK | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| FLEXBLE JOINT | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BUTTER FLY V.V | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BALL V.V SCREWED | 15A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BALL V.V SCREWED | 25A | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 제수벨브 소프트실 | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS FLANGE | 80A | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 제수변 STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| GASKET | 80A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BOLT-NUT | M16*65L | SET | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BOLT-NUT | M16*110L | SET | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BOLT-NUT | M16*130L | SET | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| U-BOLT-NUT | 80A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 편 NIPPLE | 15A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 편 NIPPLE | 25A | EA | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 장 편 NIPPLE | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BAFFLE설치 | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| BAFFLE설치 | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 고압호스 (노즐연결) | 25A*1000L | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 주름관 밸브소켓 | 25A | EA | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS ELBOW(나사식) | 25A | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS ANGLE | 50X50X3T | M | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS 각파이프 | 50*100*2T | M | 276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS BENDING 각파이프 | 50*100*2T, R:7,950 | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS PIPE(구조용) | 80A | M | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS BASE PLATE | 200*200*5T | EA | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SET ANCHOR | 3/8" | EA | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS RIB 브라켓 | 120*40*4T | EA | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 완충용 고무판 | 2T | M | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 십자핀 | 80*80*45*6T | SET | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS PIPE | 25A | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS PIPE | 50A | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS PIPE | 80A | M | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS PIPE | 100A | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS PIPE SUPPORT | 80A | EA | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS ELBOW | 25A | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS ELBOW | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS ELBOW | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS ELBOW | 100A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS TEE | 80A*80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS TEE | 100A*100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STS CAP | 80A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VALVE BOX | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VALVE KEY | L:1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VALVE COVER | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| AUTO SUPPLY SYSTEM | 50A | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUPPLY INLET | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| WATER DETECTER | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| FLOOR DRAIN | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| OVER FLOW | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MAIN JOINT BOX | 10C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JOINT BOX | 5C | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 젯트 노즐 (LED 결합형) | 25A | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LED WATER LIGHT(관통형) | 9W,25A | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 은동이온장치(수중용) | 80A | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| P-CATCH SYSTEM | - | L | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| P-CATCH PIT BOX | 870*360*500 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CONTROL PANNEL | STS옥외함 | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 수경제어공사 | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 용접봉 | 3.2D | kg | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ARGON GAS | 7000L | B/T | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PIPE HOLE 가공 | 25A | 개소 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 시운전 | 배관계통 | M | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 잡자재 | 재료비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
*특이사항