## 총괄
총 괄 견 적
현장명 : 서초 센트럴 아이파크 수경시설 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 수경시설 및 관수 설비공사
1. 수경시설 설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 관수시설 설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 수경시설 설비공사
SUBMERSIBLE PUMP | PSS30-1, 1.5KW, 80A | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수펌프(단상) | PD-A751M, 0.95KW, 50A | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP30-1, 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 2HP | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 50A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 50A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 50A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 15A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 25A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 50A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수벨브 소프트실 | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 50A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 80A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수변 STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 50A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*65L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*110L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*130L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 80A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 15A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 25A | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 50A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 50A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 25A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 50A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 80A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 25A | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 50A | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 80A | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 100A | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 25A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 50A | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 80A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 100A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS TEE | 50A*50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS TEE | 100A*50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CAP | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE BOX | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE KEY | L:1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE COVER | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AUTO SUPPLY SYSTEM | 50A | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BY PASS BOX(50A) | 1100*550*400 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUPPLY INLET | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WATER DETECTER | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 50A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVER FLOW | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAIN JOINT BOX | 10C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JOINT BOX | 5C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
캔들노즐 | 25A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED WATER LIGHT(관통형) | 9W,25A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수질정화장치(B.W.I) | 80A | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CONTROL PANNEL | STS옥외함 | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수경제어공사 | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
용접봉 | 3.2D | kg | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ARGON GAS | 7000L | B/T | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PIPE HOLE 가공 | 25A | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시운전 | 배관계통 | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 | 재료비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 관수시설 설비공사
QC V/V | 25A | SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAIN V/V | 50A | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DRAIN V/V | 25A | SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AIR VENT | 25A | SET | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE PIPE | D50 | M | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 | 재료비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0